德阳市口腔医院冲击波治疗仪采购公告

| 品名 | 参数 | 单位 | 总数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击波治疗仪 | 一、设备要求： - 气动弹道式放射状冲击波源，更适合骨骼肌肉系统冲击波治疗； - 立式一体机，避免拼装机倾倒的风险； - 彩色液晶触摸屏设计，显示直观，操作简便； - 支持中、英、德、法等六种语言界面； - 内置治疗处方及治疗图示，提供专业治疗方案建议； - 可自由编辑并储存自定义处方； - 大容量病例库，可保存10000个以上病例信息； - 支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历； - 内置治疗前后VAS疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库； - 人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作； - 治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar； - 治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz； - 具备M1-M5五种自动变频输出； - 治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便，客户可自行维护更换； - 具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位； - 标配R15，R20两种治疗头，3种治疗头可供选配。 二、其它要求： 1、所供产品具备售后免费服务，负责安装调试。 2、在川设有服务网点,故障2小时响应，8小时可到场处理。 3、所供产品10年内能保证零配件供应。 - 4、川内三家以上用户（提供有效说明材料）。 | 台 | 1 | 210000元 |