电梯参数:

| 设备品名 | 品牌型号 | 层/站 （高度） | 载重 （梯级） | 速度 （倾角） | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘客电梯 | 帝奥VVVF | 7/7/7 | 1600KG | 1.0M/S | 2 |
| 病床电梯 | 帝奥VVVF | 6/6/6 | 1600KG | 1.0M/S | 1 |
| 医用电梯 | 伊莎电梯有限公司 | 5/5 | 1000KG | 1.0M/S | 1 |